
Унифицированная форма № ИНВ-1 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88

	 
	Код 

	Форма по ОКУД 
	

	МУП  Кореновского городского поселения "Тепловые сети"
	по ОКПО
	 

	организация 


	 

	структурное подразделение 
	Вид деятельности
	

	Основание для проведения инвентаризации: 
	Приказ № 5
	номер
	Приказ № 5

	ненужное зачеркнуть
	дата
	19.10.2018г.

	Дата начала инвентаризации 
	19.10.2018г.

	Дата окончания инвентаризации 
	19.10.2018г.

	Вид операции 
	инвентаризация



ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

основных средств
	Основные средства: оборудование

	Находящиеся: в хозяйственном ведении организации 

	в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные


Местонахождение: РФ, Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск, ул. Р. Люксембург (центральный тепловой пункт)
	РАСПИСКА


К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность основных средств:

	Конкурсный управляющий
	
	
	
	Д.В. Денисенко

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	№

п/п
	Наименование, назначение  
	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)
	Год

вы​пуска
	Номер
	Фактическое наличие
	По данным

 бухгалтерского учета
	Адрес местонахождения

	1. 
	
	
	
	Инв.
	Зав.
	Кол-во,

шт.
	Стоимость, руб. коп.
	Кол-во,

шт.
	Стоимость, 

руб. коп.
	

	2. 
	
	наименование
	дата
	номер
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	электрооборудование
	-
	-
	-
	1989
	000000625
	-
	1
	0
	1
	0
	ул. Р. Люксембург (центральный тепловой пункт)

	Итого:
	1
	0
	1
	0
	


Итого по странице:

	а)  количество порядковых номеров:
	Один

	Прописью

	б) общее количество единиц фактически:
	Один

	Прописью

	в)  на сумму фактически:  
	Ноль  руб. 00 коп

	Прописью

	0
	Руб.
	00
	Коп.


Итого по описи:

	а) количество порядковых номеров:
	Ноль

	Прописью

	б) общее количество единиц фактически:
	Ноль

	Прописью

	в) на сумму фактически:  
	Ноль руб. 00 коп

	Прописью

	0
	Руб.
	0
	Коп.


Председатель комиссии:      

	Конкурсный управляющий 
МУП Кореновского городского поселения "Тепловые сети"
	
	
	
	Д.В. Денисенко

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


 Члены комиссии: 

	Представитель ОАО «Теплосервис»  
	
	
	
	Е.Е. Бурдун

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи 
	с №
	1
	по №
	1
	, комиссией проверены


в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). 

Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность основных средств:

	Конкурсный управляющий
	
	
	
	Д.В. Денисенко

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Номер документа �
Дата составления �
�
2ОС�
19.10.2018г.�
�









2

