## Лист1
Техническая спецификация №4
| ВРУ1-11-10 |  | 1 комп
1 | ВРУ ip31 |  | 1 | шт
2 | Цоколь 200 мм |  | 1 | шт
3 | Фальш-панель |  | 1 | шт
4 | ВР32У-37А71220 400А 2 направ. | uvr32-37a71220 | 2 | шт
5 | Изолятор ОФП-2 |  | 6 | шт
6 | Губка ПН-2 250А |  | 12 | шт
7 | Вставка плавкая ПН-2 250/160А |  | 6 | шт
8 | ТТЕ-А-150/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | tte-a-150 | 6 | шт
9 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF | kki1-1 | 2 | шт
10 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN |  | 2 | шт
11 | SM 40 |  | 8 | шт
12 | Шина медная 3х25 |  | 3 | шт
13 | Шина медная 4х30 |  | 4 | м
14 | ПВ3 1х2,5 |  | 22 | м
15 | НКИ 2-5 |  | 20 | шт
16 | Крепёж и прочее |  | 1 | компл.
| ЩС |  | 4 комп
1 | ЩМП-1 ip31 |  | 1 | шт
2 | Автоматический выключатель 3P 50А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | mcb47100-3-50C-pro | 1 | шт
3 | шина медная 3х20 |  | 0.2 | м
4 | SM 35 |  | 2 | шт
5 | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | ahdw-ew | 2 | шт
| ПР1 |  | 1 комп
1 | ЩМП-4 ip31 |  | 1 | шт
2 | Фальш-панель |  | 1 | шт
3 | ВА57-31-340010-100А-1200-690AC-УХЛ3 | 108427 | 2 | шт
4 | ВА57-31-340010-80А-1200-690AC-УХЛ3 | 108428 | 3 | шт
5 | SM 35 |  | 8 | шт
6 | Шина медная 3х25 |  | 3 | м
7 | ПВ3 1х25 |  | 1 | м
8 | ПВ3 1х16 |  | 2 | м
9 | ТМЛ 16 |  | 9 | шт
10 | НШВИ 16 |  | 9 | шт
11 | ТМЛ 25 |  | 3 | шт
12 | НШВИ 35 |  | 3 | шт
13 | Крепёж и прочее |  | 1 | компл.
| ПР2 |  | 1 комп
1 | ЩМП-4 ip31 |  | 1 | шт
2 | Фальш-панель |  | 1 | шт
3 | ВА57-31-340010-100А-1200-690AC-УХЛ3 | 108427 | 2 | шт
4 | ВА57-31-340010-80А-1200-690AC-УХЛ3 | 108428 | 2 | шт
5 | ВА57-31-340010-31,5А-400-690AC-УХЛ3 | 108433 | 1 | шт
6 | SM 35 |  | 8 | шт
7 | Шина медная 3х25 |  | 3 | м
8 | ПВ3 1х25 |  | 1 | м
9 | ПВ3 1х16 |  | 2 | м
10 | ТМЛ 16 |  | 12 | шт
11 | НШВИ 16 |  | 12 | шт
12 | ТМЛ 25 |  | 3 | шт
13 | НШВИ 35 |  | 3 | шт
14 | Крепёж и прочее |  | 1 | компл.
| ППУ |  | 1 комп
1 | ЩМП-4 ip31 красная дверь |  | 1 | шт
2 | Фальш-панель |  | 1 | шт
3 | Выключатель нагрузки 3P 63А ВН-29 Basic | SL29-3-63-bas | 2 | шт
4 | Меркурий 230 AM-01 |  | 2 | шт
5 | Устройство АВР ТСР1 40А 4Р 230В EKF | ats-tsr1-40A-4p-pro | 1 | шт
6 | Автоматический выключатель 1P 16А (B) 4,5кА ВА 47-29 Basic | mcb4729-1-16-B | 4 | шт
7 | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF PROxima | ledm-ad16-g | 1 | шт
8 | Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В AC EKF PROxima | ledm-ad16-r | 1 | шт
9 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | sn0-63-08-k | 1 | шт
10 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | sn0-63-08-2 | 1 | шт
11 | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | ahdw-ew | 4 | шт
12 | ПВ3 1х6 мм кв |  | 5 | м
13 | Наконечник НШВИ 6 мм кв |  | 30 | шт
14 | ПВ3 1х1 мм кв |  | 10 | м
15 | Наконечник НШВИ 1 мм кв |  | 50 | шт
| ЩАВР |  | 1 комп
1 | ЩМП-4 ip31 красная дверь |  | 1 | шт
2 | Фальш-панель |  | 1 | шт
3 | Выключатель нагрузки 3P 63А ВН-29 Basic | SL29-3-63-bas | 2 | шт
4 | Меркурий 230 AM-01 |  | 2 | шт
5 | Устройство АВР ТСР1 40А 4Р 230В EKF | ats-tsr1-40A-4p-pro | 1 | шт
6 | Автоматический выключатель 3P 32А (C) 4,5кА ВА 47-29 Basic | mcb4729-3-32C | 1 | шт
7 | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF PROxima | ledm-ad16-g | 1 | шт
8 | Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В AC EKF PROxima | ledm-ad16-r | 1 | шт
9 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | sn0-63-08-k | 1 | шт
10 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | sn0-63-08-2 | 1 | шт
11 | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | ahdw-ew | 4 | шт
12 | ПВ3 1х6 мм кв |  | 5 | м
13 | Наконечник НШВИ 6 мм кв |  | 30 | шт
14 | ПВ3 1х1 мм кв |  | 10 | м
15 | Наконечник НШВИ 1 мм кв |  | 50 | шт
| ЩО |  | 1 комп
1 | ЩУРН-3/48 |  | 1 | шт
2 | ВН-32 3Р 32А | MNV10-3-032 | 1 | шт
3 | ВА47-29 1Р 16А 4,5кА В | MVA20-1-016-B | 5 | шт
4 | АВДТ32 C16 30мА | MAD22-5-016-C-30 | 9 | шт
5 | АВДТ32 C6 30мА | MAD22-5-006-C-30 | 2 | шт
6 | ВА47-29 3Р 16А 4,5кА С | MVA20-3-016-С | 1 | шт
7 | Контактор модульный КМ 20А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | km-2-20-20 | 1 | шт
8 | Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima | fr-din-1-25 | 1 | шт
9 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 18 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | sn0-63-18-k | 1 | шт
10 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | sn0-63-14-2 | 1 | шт
11 | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | ahdw-ew | 10 | шт
12 | ПВ3 1х6 ж-з |  | 0.1 | м
13 | НКИ 5,5-6 |  | 1 | шт
14 | Наконечник НШВИ 6.0-12 |  | 30 | шт
15 | Заглушка 12 модулей серая EKF | ak-0-1 | 1 | шт
16 | шина 2ф 63А |  | 0.5 | м
17 | ПВ3 1х 6 |  | 3 | м
| ЩК |  | 7 комп
1 | Корпус пластиковый ЩРН-П-24 IP41 белый IEK | MKP12-N-24-40-10 | 1 | шт
2 | АВДТ32 C20 30мА IEK | MAD22-5-020-C-30 | 3 | шт
3 | АВДТ32 C40 30мА IEK | MAD22-5-040-C-30 | 1 | шт
4 | ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С IEK | MVA20-1-016-C | 1 | шт
5 | ВН-32 2Р 63А IEK | MNV10-2-063 | 1 | шт
6 | ПВ3 1х16 |  | 0.4 | м
7 | Наконечник НШВИ16 |  | 6 | шт
8 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | sn0-63-08-k | 1 | шт
9 | Шина 2ф 63А |  | 0.2 | м
10 | Меркурий 201.2 |  | 1 | шт
| ЩЭ-6 |  | 5компл
1 | ЩЭ-6кв |  | 1 | шт
2 | ВА47-29 2Р 50А 4,5кА С IEK | MVA20-2-050-C | 6 | шт
3 | ПВ1 1х10 |  | 9 | м
4 | ПВ1 1х10 син |  | 9 | м
5 | ПВ1 1х10 ж-з |  | 0.5 | м
6 | ПВ3 1х6 ж-з |  | 0.5 | м
7 | Наконечник НКИ6 |  | 6 | шт
| ЩЭ-4 |  | 5Компл
1 | ЩЭ-4кв |  | 1 | шт
2 | ВА47-29 2Р 50А 4,5кА С IEK | MVA20-2-050-C | 4 | шт
3 | ПВ1 1х10 |  | 6 | м
4 | ПВ1 1х10 син |  | 6 | м
5 | ПВ1 1х10 ж-з |  | 0.5 | м
6 | ПВ3 1х6 ж-з |  | 0.5 | м
7 | Наконечник НКИ6 |  | 6 | шт